社会单位消防安全自查自改情况汇总表（互联网公布）

| 单位名称 | 自查时间 | 发现问题 | 整改方案 | 整改结果 | 整改 责任人 | 消防安全责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枣庄市台东大酒店有限公司 | 2018.9.20 | 一具应急照明损坏；一处安全出口被杂物堵塞。 | 已整改 | 已整改 | 孙涛 | 孙涛 |
| 枣庄锦华之星商务酒店有限公司 | 2018.9.20 | 1、部分灭火器过期 2、楼层防火门经常出现未关闭状态 | 1、一周内完成冲压 2、召开会议强调部署消防工作重要性，对违反者严肃处理 | 已整改 | 宋振勇 | 李东平 |
| 枣庄市润凯假日酒店有限公司 | 2018.9.12 | 1、二楼自助餐厅安全指示灯不亮 2、消防控制柜被雷击坏 | 1、联系维保公司更换 2、联系维保公司更换电路板 | 已整改 | 李永刚 | 丁广义 |
| 山东高俊集团 | 2018.9.21 | 1、疏散通道堆放杂物 2、有两处喷头不全 | 1、通道杂物清理 2、补充喷头 | 已整改 | 冯伟 | 李庆和 |
| 枣庄银座商城有限公司台儿庄分公司 | 2018.9.1 | 1、1个应急灯未接电 2、一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 | 张承勇 | 贾小波 |
| 枣庄台大酒店管理有限公司 | 2018.9.25 | 1、409房间安全出口标志故障 2、5楼手动报警表面玻璃损坏 | 更换新件 | 已整改 | 郑名华 | 李凤 |
| 枣庄市大运河迎宾馆有限公司 | 2018.9.21 | 1、二楼餐厅和厨房无应急照明和疏散指示灯 2、消防无备用电源 | 1、维保公司进行补充更换 | 已整改 | 龙艳 | 孙守志 |
| 山东联合丰元化工有限公司 | 2018.9.17 | 1、稀硝工段东北角标示牌老化 2、脱盐水工作有一个应急照明指示灯不亮 | 1、更换标示牌 2、更换应急照明灯 | 已整改 | 贺敬雷 | 齐俊祥 |
| 山东王晁煤电集团热电有限公司 | 2018.9.7 | 无 |  |  | 吴强 | 刘世堂 |
| 山东王晁煤电集团有限公司 | 2018.9.20 | 无 |  |  | 刘伟 | 李传远 |
| 台儿庄区马兰镇液化气站 | 2018.9.20 | 有一个灭火器需要更换 | 采购一个灭火器 | 已整改 | 张利民 | 刘广立 |
| 台儿庄区蓝天液化气站 | 2018.9.20 | 有一个灭火器需要更换 | 采购一个灭火器 | 已整改 | 张利民 | 刘广立 |
| 枣庄市台儿庄区叶庄液化气站 | 2018.9.23 | 配电室有杂物；充气房有气瓶 | 清理杂物 移出气瓶 | 已整改 | 张善武 | 张善武 |
| 中国石油化工股份有限公司山东枣庄台儿庄第一加油站 | 2018.9.8 | 消防器材有灰尘、消防沙潮湿；灭火毯摆放不规范 | 已整改 | 已整改 | 尚培银 | 祁玉峰 |
| 中国石油化工股份有限公司山东枣庄台儿庄第七加油站 | 2018.9.8 | 无 |  |  | 尚培银 | 祁玉峰 |
| 台儿庄区恒泰液化气站 | 2018.9.25 | 1、办公区域电线老化 2、配电室无灭火器 | 1、更换线路 2、购置灭火器 | 已整改 | 王兴建 | 孙晋鹏 |
| 中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄孟庄加油站 | 2018.9.22 | 灭火器过期 | 更换灭火器 | 已整改 | 于文明 | 王晓民 |
| 中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄兴中路加油站 | 2018.9.22 | 无 |  |  | 刘兰兰 | 甘玉生 |
| 中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄长捷广场加油站 | 2018.9.22 | 无 |  |  | 张义亚 | 甘玉生 |
| 中国石油天然气股份有限公司枣庄台儿庄叶庄加油站 | 2018.9.22 | 应急照明灯未接电 | 进行线路维修检查 | 已整改 | 张允程 | 张善武 |
| 中国工商银行股份有限公司枣庄台儿庄支行 | 2018.9.26 | 无 |  |  | 吴士坤 | 贾传华 |
| 中国石油化工股份有限公司山东枣庄台儿庄第二加油站 | 2018.9.8 | 无 |  |  | 祁玉峰 | 贾天勇 |
| 枣庄力源送变电工程有限公司运河文化分公司 | 2018.9.20 | 无 |  |  | 陈晓飞 | 杨冬梅 |
| 枣庄清御园大酒店有限公司 | 2018.9.21 | 1、地下车库排烟风机防火阀损坏 2、消控室3个消防电话分机故障 | 已联系维保公司进行修复 | 已整改 | 李庆法 | 刘凯 |
| 枣庄台儿庄古城马可波罗园林式驿站 | 2008.9.21 | 无 |  |  | 王光刚 | 王广新 |
| 枣庄台庄公馆有限公司 | 2018.9.3 | 1、厨房油烟机油污过多 2、泵房潮湿，线路老化 3、A布草间私接插排 4、B二层安全通道放置布草车 | 进行清理和更换 | 已整改 | 吴再强 | 朱有为 |
| 枣庄市祥和万家酒店有限公司 | 2018.9.21 | 灭火器无压 | 进行更换 | 已整改 | 魏聪 | 韩孝金 |
| 兰祺会堂（枣庄市兰祺酒店有限公司） | 2018.9.21 | 无 |  |  | 冯建 | 尤荣涛 |
| 民国客栈（枣庄市兰祺酒店有限公司） | 2018.9.21 | 无 |  |  | 冯建 | 尤荣涛 |
| 花筑兰邸（枣庄市兰祺酒店有限公司） | 2018.9.21 | 无 |  |  | 冯建 | 尤荣涛 |
| 台儿庄大战遗址博物馆（运河古城旅游集团有限公司） | 2018.9.15 | 未按标准定期进行防火巡查检查 | 完善相关台账 | 已整改 | 贺成 | 李伟 |
| 中国艺术研究院古城艺术馆（运河古城旅游集团有限公司） | 2018.9.15 | 需加装应急照明灯 | 已整改 | 已整改 | 贺成 | 李伟 |
| 泰山庙博物馆（运河古城旅游集团有限公司） | 2018.9.15 | 未按标准定期进行防火巡查检查 | 完善相关台账 | 已整改 | 贺成 | 李伟 |
| 中国邮政集团公司枣庄市台儿庄区分公司 | 2018.9.15 | 应急疏散标志电路问题 | 找专人进行维修 | 已整改 | 王洪 | 张玉刚 |
| 中国联合网络通信有限公司枣庄市台儿庄区分公司 | 2018.9.21 | 应急照明灯损坏 | 进行更换 | 已整改 | 翟庆伟 | 王海岩 |
| 中国移动通信集团山东有限公司台儿庄分公司 | 2018.9.16 | 二楼消火栓生锈 | 维保除锈喷漆 | 已整改 | 季广义 | 孔令峰 |
| 山东百斯达化工有限公司 | 2018.9.10 | 两处灭火器过期 | 更换灭火器 | 已整改 | 苗海龙 | 王鹏 |
| 台儿庄大战纪念馆 | 2018.9.20 | 部分应急灯老化 | 进行更换 | 已整改 | 李大军 | 孔令欣 |
| 枣庄市长运汽车运输有限公司 | 2018.9.20 | 个别烟感误报火警 | 已整改 | 已整改 | 胡夫军 | 陈玉伟 |
| 枣庄供电公司台儿庄客户服务中心 | 2018.9.12 | 无 |  |  | 吕高峰 | 阚鹏 |
| 枣庄市台儿庄区广播电视台 | 2018.9.23 | 灭火器较少 | 新购买20个灭火器 | 已整改 | 胡永 | 郑金勇 |
| 枣庄京杭酒店有限公司 | 2018.9.15 | 1、水箱浮球损坏 2、大堂灭火器过期 | 联系维保公司进行更换 | 已整改 | 时洪瑞 | 田源 |
| 山东省枣庄市第二中学 | 2018.9.20 | 部分灭火器过期，疏散指示灯不亮 | 购置新的进行更换 | 已整改 | 王明琦 | 李明胜 |
| 山东润源生物质发电有限公司 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 赵德双 | 冯薇 |
| 枣庄飞跃时空影院有限公司 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 董磊 | 刘慧 |
| 枣庄市台儿庄区中医院 | 2018.9.10 | 无 |  |  | 赵辉 | 王涛 |
| 山东联润新材料科技有限公司 | 2018.9.21 | 无 |  |  | 胡永清 | 陈启升 |
| 中国建设银行股份有限公司枣庄台儿庄支行 | 2018.9.3 | 无 |  |  | 许厚明 | 李庆伟 |
| 山东约克斯服饰有限公司 | 2018.9.3 | 无 |  |  | 秦美 | 王光艳 |
| 枣庄市恒宇纸业有限公司 | 2018.9.21 | 1、纸机主车间应急照明灯2个不亮，安全出口一个不亮 2、制浆车间室内栓软管球阀有两个存在滴水现象 | 1、采购应急照明灯2个，安全出口标志1个 2、采购同型号球阀2个 | 已整改 | 杨震 | 宋树省 |
| 山东祥和乳业有限责任公司 | 2018.9.24 | 1、灭火器过期 2、应急灯配置不足 | 拟定方案进行整改 | 照方案整改中 | 颜涛 | 颜涛 |
| 山东秦世集团有限公司 | 2018.9.26 | 1、无消防水池 2、无消防通道 | 正在改造，90天完成 | 照方案整改中 | 满功伟 | 杨秀华 |
| 枣庄市月河湾商务酒店 | 2018.9.10 | 电器线路存在问题 | 通知供电局进行整改 | 还有一部分未改进 | 赵瑞鹏 | 郑艳明 |
| 枣庄贵诚购物中心集团 | 2018.9.12 | 1、1个应急灯未接电 2、一具灭火器无压 | 采购1具灭火器 | 已整改 | 高建坤 | 于绍庆 |
| 枣庄海扬王朝纺织有限公司 | 2018.9.5 | 1、仓库第二个室外栓漏水 2、细沙219—224#配电柜积花 3、细沙322竹节纱控制箱内电源线乱 | 1、更换消防栓阀门 2、按照计划周期打扫卫生 3、将电源线重新扎束固定 | 已整改 | 王亮 | 田友海 |
| 青纺联枣庄纤维科技有限公司 | 2018.9.5 | 无 |  |  | 孙健 | 王伟 |