## Sheet1
消防火灾隐患曝光
序号 | 单位名称 | 消防隐患
1 | 台儿庄区杨树林加油站 | 1、应急照明灯线路使用插头不符合要求；灭火器过期未检测；2、防火检查、巡查记录不符合规定；无消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养记录；3、无电器产品的线路定期维护记录；电器线路敷设混乱；休息室存放杂物。
2 | 枣庄市鑫富源门业有限公司 | 1、老车间室内消火栓配置不符合；2、防火分区面积不符合标准规；3、生产车间使用泡沫夹芯板搭建；4、厂房钢结构未涂防火涂料。
3 | 台儿庄区华兴路惠通宾馆 | 1、人员密集场所外墙门窗上设置影响逃生、灭火救援的障碍物；2、防火检查、巡查记录不符合规定；3、二层防火门封堵不严。