校舍安全管理制度

为进一步加强学校校舍安全管理，保障师生的人身、财产安全，特制定本管理制度。

本制度所指的校舍是：学校的建筑物（如教学楼、办公楼、学生宿舍楼、图书馆、实验室、厕所、食堂、围墙围栏、亭廊等）：构筑物（如田径场、景石、假山、雕塑、防雷设施等）。

学校校舍安全是学校安全工作的重要组成部分，要把校舍安全工作落到实处，责任到人。

管理常规：

- 1.总务处主任、职员、校产管理员要坚持每日巡查学校校舍。发现问题，及时报告安排维修，并作好记录。

- 2.总务处接到报告，必须到现场，查明情况。涉及安全的项目立即作出处理，一般问题及时安排维修。

- 3.全校教职工，特别是部门主要负责人、教研组长、班主任发现所辖范围内校舍安全隐患，应及时报告。发现重大安全，应报告后勤分管校长，同时采取保护措施。

学校应根据校舍的特点，每学期组织对全校校舍进行全面检查。雨季前检查全校排水，检查办公楼屋面，检查围墙同时严格按上级的安排，组织对校舍进行检查。校舍安全检查，应做好记录，发现问题，及时处理和报告。

学校对校舍建筑物中的幕墙、门窗、网架、屋架、避雷设施等重点校舍，拟定定期检测计划，由国家认定资质的机构检测。

学校定期（三至五年）更换室外的体育设施、塑胶场地、室外栏杆、屋面防水，避免产生安全隐患。

总务处每年要根据校舍安全情况，制定维修计划，重点安排涉及校舍安全的维修项目。校舍重大维修按照肥城市教体局的规定，公开招标选择信誉好、质量优的公司施工。一般维修，要注意使用合格的材料，保证质量。

总务处应建立全校校舍档案，详尽记载校舍以下基本情况；1.安全检查（或检测）的情况；

- 2.重大安全隐患发现和处理；

- 3.涉及安全的重大维修改造事项；

- 4.发生校舍安全事故和处理情况。

校舍如果发生安全事故，应按“学校突发事件应急预案”的要求组织实施。

使用校舍举行各种集体活动，应遵循“谁主办谁负责的原则，事先必须制定并熟悉相应的安全预案，正确使用校舍。活动时，主办活动的负责人应当在场。如果发生问题，要负责按“学校突发事件应急预案”的要求组织实施。

校舍发生安全事故后，一般事故由学校安全事故调查小组调查提出处理意见，重大事故由上级主管部门组织调查处理。