枣庄市台儿庄区明远实验小学


消防安全教育培训制度
第一条 为提高教职工的消防安全素质，使其遵循消防安全方针、程序、消防安全管理体系要求，改善工作活动中消防安全状况，特制订本制度。

第二条 学生成长中心是单位消防安全教育和培训的责任部门。

第三条 学生成长中心负责人是单位消防安全教育和培训责任人，各有关科室负责人是本部门消防安全教育和培训责任人。

第四条 消防安全教育

(一)消防安全教育的对象为全体教职工；

(二)消防安全宣传教育的形式主要有：消防文艺宣传、消防宣传画廊、消防宣传板；典型火灾案例分析、消防标语、消防演讲，季节防火宣传、消防报刊或杂志、消防知识竞赛、参观对外开放消防站等；

(三)消防安全教育每月进行一次，在消防宣传日或重大活动期间适时进行。

第五条 消防安全培训

(一)消防安全培训的对象应包括全体师生；

(二)单位中的下列人员应积极接受消防安全专门培训：

1．单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

2．专、兼职消防安全管理人员； 

3．消防控制室的值班、操作人员；

4．其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

(三)单位的消防控制室值班、操作人员应当持证上岗；

(四)消防安全培训应包括以下主要内容：

1．有关消防法律法规、消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程；

2．火灾危险性和防火措施；

3．有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

4．报警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；

5．组织、引导在场人员疏散的知识和技能；

6．灭火和应急疏散预案的演练。

(五)单位的消防安全培训在每年的三月份和九月份各组织一次。消防安全培训每月组织一次； 

(六)积极参加消防机构组织的专门消防安全培训，确保持证上岗落实。

第六条 消防安全教育培训均应做出记录，由消防安全教育和培训责任人指定专人负责。

第七条 考核奖惩，参照单位消防安全工作考评和奖惩制度执行。

校园消防安全、防火，检查、巡查制度

第一条 防火巡查、检查是消防安全管理的重要手段之一，为及时发现单位各项活动中可能存在的隐患、有害、危险因素和缺陷等，及时纠正不安全因素和不安全行为，监督各项消防安全规章制度的贯彻执行，以便制定整改措施，消除或控制火灾隐患及有害、危险因素，确保实现单位消防安全工作方针和目标，特制定本制度。

第二条 校园消防安全、防火，巡查、检查坚持普遍检查与专业检查相结合的原则。

第三条 消防工作归口管理部门是后勤服务中心。科（处）室兼职消防员是科（处）室消防巡查的责任人。

第四条 校园消防安全，防火坚持日巡查、周检查、月排查，消防安全、防火巡查每日下班前进行。

第五条 消防安全、防火检查的内容：

(一)火灾隐患的整改以及纠正、预防措施的落实情况；

(二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

(三)消防水源情况；

(四)消防设施工作情况，灭火器材、消防安全标志设置和功能状况；

(五)教职工消防知识掌握情况；

(六)消防安全重点部位的管理情况；

(七)消防控制室值班情况和设施运行情况；

(八)防火巡查开展情况；

(九)其他需进行防火检查的内容。

第六条 消防安全、防火巡查的内容：

 (一)用火、用电有无违章情况；

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

(三)消防设施、器材是否保持工作状态，消防安全标志是否在位、完整；

(四)常闭式防火门是否关闭严密，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；

(六)其他消防安全情况。

第七条 消防安全、防火排查的内容

(一)用火、用电、消防设施、器材、常闭式防火门、防火卷帘下等安全设施及安全通道是否存在安全隐患；

(二)整改措施；

(三)整改期限

(四)整改完成情况

第八条 消防安全、防火，巡查、检查、排查的方法：

消防安全、防火巡查、检查、排查均应填写巡查、检查、排查记录，由相关科室负责人签字确认。单位消防安全、防火巡查记录次日报消防负责人签字确认。

第九条 消防安全、防火巡查、检查、排查记录均参照单位有关制度存档。

消防安全疏散设施管理制度

第一条 为加强本单位安全疏散设施管理，确保疏散通道畅通、疏散设施完好有效，特制定本制度。

第二条 安全疏散设施要严格按国家法律法规和规范的要求进行配置。  

第三条 各科室是本部门配置的安全疏散设施管理的责任部门，消防工作归口管理部门负责单位的安全疏散设施的监督管理。

第四条 安全设施管理应落实以下方面：

(一)严禁占用疏散通道，疏散通道内严禁摆放货架等物品；

(二)严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏门等影响疏散的障碍物；

(三)严禁在学生上课期间将安全出口上锁或遮挡，或者将疏散指示标志遮挡、覆盖；

(四)对应急照明灯具、疏散指示标志按要求定期进行测试检查，并认真填写检查记录；

(五)对发现的问题要进行当场整改，当场整改确有困难的，下发限期改正通知单责令相关部门限期改正，确保安全疏散设施处于良好的工作状态。

第五条 消防工作归口管理部门对安全疏散设施的监督管理应做出检查记录。发现问题及时通知有关部门进行整改。

消防设施器材维护管理制度

第一条 为加强对单位消防设施器材的维护管理，保证消防设施的正常运行，发挥防火灭火效能，制定本制度。

第二条 后勤服务中心是单位消防设施器材维护保养的责任单位，具体负责消防设施器材的登记、检查，并拟定维护保养计划提交消防安全责任人审批。

第三条 单位配备的消防设施器材均应单项登记造册，建立设施器材台帐。台帐内容应包括规格型号、生产厂家、购进日期、安装配置部位、维修保养时间等内容。新采购或更换的设施器材，应于五日内更新台帐。

第四条 每日检查：

1．值班人员每日应当检查集中报警控器的功能(如报警功能、自检、复位、消音等)及消防联动控制系统的功能是否正常，有关指示灯有否损坏，主、备电源自动转换是否正常。发现问题及时处理，每日检查及处理情况应当在《系统运行日登记表》中详细记录；

2．每日对安全疏散指示标志、应急照明的完好情况进行检查，并进行功能测试；

3．每日检查灭火器的外观、压力、有效期、配置数量和位置是否符合要求。

第五条 月(季)试验检查和年度检查试验与具有维修保养资格的企业签订维修保养合同，并按照《建筑消防设施的维护管理》(GA587—2005)的要求，对建筑消防设施进行月、季及年度检查试验，及时整改存在的问题，确保消防设施完整好用、运行正常。

第六条 对消防设施器材的各项检查均应做出记录并存档备查。

消防(控制室)值班制度

第一条 为加强对单位消防控制室的管理，制订本制度。

第二条 消防控制室由后勤服务中心管理。

第三条 消防控制室应配备专门值班、操作人员，实行二十四小时值班制度，学生上课期间不少于2人。

第四条 消防控制室值班、操作人员上岗前应经消防安全技术专业培训并考试合格后持证上岗，熟练掌握自动消防设施的工作原理、操作规程及常见故障排除方法。未取得上岗证的人员不得从事自动消防设施的操作及维护。

第五条 消防控制室值班、操作人员应定期进行复训，并保持相对固定，以利于工作的连续性和熟练性。

第六条 消防控制室值班、操作人员必须坚守岗位，密切注视自动消防设施的运行状态，发现问题及时处理，保证自动消防设施全时制、全方位、全功能地运转。值班期间严禁脱岗、睡觉、喝酒、聊天、打私人电话。消防控制室严禁无关人员进入。

第七条 未经消防机构同意，不得擅自关闭消防设施。

第八条 系统发生故障后，及时通知单位独立维护保养人员或有资质的维修单位进行维修。

第九条 消防控制室值班、操作人员应做好值班记录，及时掌握有关信息，给单位领导当好参谋，协助有关领导做好防火、灭火工作。

第十条 单位发生火灾后应及时启动消防控制室火警处置程序。

第十一条 根据本单位消防工作的需要，完成上级领导和消防机构部署的其他工作任务，主动接受消防机构的检查。

用电安全管理制度

第一条 为搞好单位用电安全工作，特制定本制度。

第二条 安全用电管理由后勤服务中心负责，学校内的所有外线电源线路的设计、施工、检查、验收、维护均由后勤服务中心统一办理。未经后勤服务中心审批的用电项目，必须重新审查、验收后，才能投入使用。否则，应无条件拆除。

第三条 电源输电线路一律由后勤服务中心聘请专业技术人员直接组织施工，任何人不得自行接线接电。无电工证的人员不准安装电源线路。

第四条 电源线路在设计时，必须充分考虑发展的需要，使电路有足够的余量。施工时要严格按照有关规定进行施工。

第五条 电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用漏保装置，确保用电安全。

第六条 各科室安装大容量的电器设备，必须经后勤服务中心批准，擅自安装的予以没收。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装。

第七条 所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。

第八条 所有用电场所必须执行“人走电断”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。

第九条 凡有电线裸露的地方必须设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电源设置，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。

第十条 电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、异响等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。 

第十一条 安全用电必须坚持定期检查制度后勤服务中心会同有关部门，每年组织1－2次检查，各科室、教室要每月进行一次检查，对不安全隐患及时整改。

第十二条 任何科室和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的科室和个人，全体师生都有检举和监督的义务。

第十三条 违反上述规定，根据情节按有关规定给予处罚；违反规定造成人身伤亡和设备、财产损失的，将根据情节和损失程度给予罚款、赔偿、行政处罚的处分，直至移送司法机关追究其刑事责任。

火灾隐患整改制度

第一条 为及时检查发现并整改火灾隐患，严防各类火灾事故的发生，特制订本制度。

第二条 火灾隐患的排查由后勤服务中心负责；

第三条 下列情况均应确定为火灾隐患：

1．经火灾危险评价后的部位，监控和预防措施不到位，有可能导致火灾等紧急情况或火势蔓延的；

2．防火巡查、防火检查中发现的违反或不符合消防法律法规的行为；

3．消防机构下发的消防法律文书中指出的违反或不符合消防法律法规的行为。

第四条 下列可以当场整改的火灾隐患，由检查部门直接通知相关部门和人员整改：

1．违章使用、存放易燃易爆物品的；

2．违反规定吸烟、乱扔烟头、火柴的；

3．不按照设施设备的安全操作规程、违章操作的；

4．安全出口、疏散通道上锁、遮挡、占用影响疏散的；

5．消火栓、灭火器材被遮挡或挪作他用的；

6．常闭式防火门关闭不严的；

7．消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

8．违章关闭消防设施、切断消防电源的；

9．存在乱接乱拉电线等不规范用电行为，可能引发火灾的；

10．其它可以立即改正的行为。

第五条 对不能当场整改的火灾隐患，由后勤服务中心拟定整改方案和整改时限，报消防安全责任人批准，由消防安全责任人保证整改的人力和经费资源；

第六条 批准的整改方案和时限，由后勤服务中心以《责令限期改正通知单》的形式通知火灾隐患的相关部门；

第七条 存在火灾隐患的相关部门是火灾隐患整改的责任部门，火灾隐患整改期间应加强巡查看护等相关防护措施，确保整改期间的消防安全。

第八条 整改完毕后，火灾隐患整改部门应向后勤服务中心写出整改情况报告，收到报告或整改期限届满时后勤服务中心应当对发出的《责令限期改正通知单》予以复查，填发《复查结果通知单》报消防安全管理者代表审批并送达相关整改部门。

灭火和应急疏散预案演练制度

第一条 为规范本校灭火和应急疏散预案的编制和演练工作，制定本制度。

第二条 灭火和应急疏散预案的编制和演练由学生成长中心领导并具体负责。

第三条 预案的制定和修订

(一)学生成长中心和各有关部门分别负责制定和修订本本部门的灭火和应急疏散预案；

(二)灭火和应急疏散预案由学生成长中心负责人签发；  

(三)单位预案每年十二月修订一次，部门预案三月和九月分别修订一次。

第四条 预案的内容

(一)组织机构。包括指挥机构和灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组组成；

(二)岗位职责。各组按人员组成确定与预案相关的所有人员的岗位职责；

(三)预案对象。假定火灾等紧急情况；

(四)处置程序。包括报警、疏散、扑救等。

第五条预案的演练

学校预案每月演练一次。

(二)演练应由组织者提前七天通知相关部门和人员；

(三)预案涉及的各年级、各类人员，必须对预案熟记并按照演练的统一要求，在规定的时间内，到达指定位置；

(四)演练地点必须相对安全，并防止意外发生。演练前演练地点要设置明显标志并对师生进行安全教育。

第六条 演练记录和档案由安全办负责整理。

义务消防队的组织管理制度

第一条 专职消防队主要由消防安保人员组成，义务消防队由科室、年级人员组成，统一由后勤服务中心负责管理。

第二条 后勤服务中心对专职消防队员每半年进行一次培训，对义务消防队员每年进行一次培训。

第三条 后勤服务中心每半年组织专职和义务消防队员进行一次灭火疏散演练，可与单位的灭次和疏散预案演练同时进行。

第四条 专职和义务消防队员要服从后勤服务中心统一调度、指挥，根据分工各司其职、各负其责。

第五条 根据人员变化情况对专职和义务消防队员及时进行调整、补充。

第六条 对专职或义务消防队的培训主要包括以下内容：

(一)防火、灭火常识，消防器材的性能及使用范围；

(二)消防设施、器材的操作及使用方法；

(三)火灾扑救、组织人员疏散及逃生方法；

(四)火灾现场的保护知识和要求。

电器设备(防雷、防静电)检查和管理制度

第一条 为加强学校电气设备的安全管理，制定本制度。

第二条 后勤服务中心负责电气设备的安装管理和电气设备进行防火检查。

第三条 电气操作维护人员应当具备必要的电气安全知识，掌握本岗位的安全操作技能。

第四条 电气设备检查主要有以下内容：

(一)设备的使用情况，有无异常现象；

(二)漏电保护器是否符合电气设备安全要求；

(三)是否存有违章安装使用电热器具、照明设备等现象；

(四)电气设备的接地、短路等保护装置是否合格，是否存在超负荷运行的现象；

(五)检查避雷器锈蚀程度、有无裂纹，引线是否完全，触点是否松动，接地电阻是否超过标准要求；

(六)检查设备静电连接是否齐全、可靠，接地电阻是否超过标准要求。

第五条对检查中发现的隐患，有关部门应按照《火灾危险评价和火灾隐患整改制度》的要求落实整改措施。

第七条 每半年应由专业部门对建筑物、设备的防雷、防静电情况进行一次检查、测试，并做好检查记录，出具测试报告。 

第八条  对违反本制度的相关责任人员，按照《消防安全工作考评和奖惩制度》的有关规定执行。

消防安全工作考评和奖惩制度

第一条 为确保师生及学校的生命财产安全，提高广大教职工对消防工作的责任心和自觉性，特制订本制度。

第二条 消防安全工作考评由后勤服务中心实施。

第三条 考评采取定期考评和随机考察相结合的办法。实际对消防安全工作每年进行一次考评，也可随机进行抽查考评。

第四条 考评应涵盖以下内容：

(一)执行规章制度和操作规程的情况；

(二)落实消防安全管理体系运行的情况；

(三)履行岗位职责的情况。

第五条 每次考评完成后，后勤服务中心应将考评结果进行公示并报行政办备案。

第六条 奖惩办法：

(一)凡有下列情形之一，根据情况给予精神和物质奖励：

1．认真履行消防安全岗位职责，严格落实消防安全制度，为消防安全做出突出成绩者；

2．发现重大火灾隐患及时报告者；

3．发现初期火灾及时报警和灭火，避免重大损失者；

4．在火灾扑救过程中判断正确，处事果断，事迹突出者；

5．积极参加消防宣传教育培训，在消防技能知识比赛中取得优异成绩者；

6．在消防工作中有其它优异成绩和突出表现者。 

(二)有下列情形之一者，根据情况予以惩罚：

1．不履行消防安全岗位职责，不落实消防安全制度，对消防安全工作造成影响者；

2．擅自挪用和遮挡消防设施、器材和标志者；

4．堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道内堆放物品者； 

5．不会使用灭火器材灭火和不会报火警者；

6．无故不参加消防培训者。

(三)有下列情形之一者，根据情况予以罚款、行政处罚：

1．违章使用电器设备和乱拉乱接电线者；

2．违规储存、使用易燃、易爆危险物品者；

3．损坏消防设施、消防器材、消防疏散指示标志、应急照明者(不包含赔偿金)；

4．违规安装使用不合格电器产品者；

5．不遵守消防法规引起火灾或重大火灾隐患者(不包括火灾的损失赔偿)；

6．其他违反消防法律、法规的行为。  

(四)违反消防法律法规情节严重、造成严重损失的，移交司法部门处理。

消防安全工作责任体系

一、总体责任架构

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，构建校长负总责、分管领导具体抓、部门各负其责、岗位全员落实的四级消防安全责任体系，纵向到底、横向到边，责任到人、闭环管理。

二、组织领导体系

消防安全工作领导小组

组  长：谢润娜（校长  第一责任人）

副组长：陈  会（副校长  分管安全责任人）

苏  岚（副校长  消防安全管理人）

成 员：学生成长中心、教导处、后勤服务中心、年级组、班主任、后勤、食堂、保安负责人

下设消防工作办公室（后勤服务中心牵头），负责校舍消防安全检查与整改，学生成长中心日常培训、演练、档案管理。

三、层级岗位职责

1. 校长（第一责任人）

对校园消防安全负全面法律责任；

审定制度、预案、经费与设施配置；

主持消防专题会议，督办重大隐患整改；

火灾现场总指挥，配合事故调查。

2. 分管副校长（消防安全管理人）

组织实施消防工作计划、制度与演练；

统筹设施维护、日常检查、宣传培训；

每月研判隐患，落实整改闭环；

向校长与上级报送消防工作情况。

3. 后勤服务中心（设施保障责任）

负责消防器材、水电、燃气、管线、疏散通道日常管理与维保；

教室、办公室、功能室人走电断，每日巡查；

食堂油烟管道定期清洗，严控用火用电用气。

4.保安（巡查值守责任）

24小时巡查，严控违禁电器、电动车违规充电；

确保出口畅通、设施完好、门禁合规；

火情第一时间报警、初起处置、引导疏散。

5. 学生成长中心（宣传教育责任）

纳入德育与安全教育，开展消防主题活动；

每学期至少1次全员疏散演练；

普及“一懂三会”，提升师生自防自救能力。

6.教导处（教学安全责任）

实验室、微机室、功能室规范操作，危化品双人双锁；

教学活动落实防火要求，杜绝违规用电。

7. 年级组长/班主任（班级直接责任）

班级消防教育、日常排查、放学断电关窗；

演练与应急时全程带队疏散，清点人数。

8. 全体教职工（岗位责任）

懂本岗风险、会报警、会灭火、会疏散逃生；

下班前自查，发现隐患立即上报处置。
9.食堂工作人员（食品安全责任）

严格执行燃气、油烟管道、用火用电安全操作规程，动火不离人、离火断气断电。

熟练处置油锅起火、燃气泄漏，及时清理油污，防范厨房火灾。

四、责任落实机制

逐级签约：校长—部门—班主任—教职工，层层签订责任书。

常态检查：日巡查、周排查、月通报、季总结。

隐患闭环：发现—登记—整改—复核—销号。

考核问责：消防安全纳入绩效与评优，实行一票否决。

档案规范：制度、检查、培训、演练、维保、整改全留痕。

五、应急处置责任

首遇负责制：先报警、再处置、速疏散；

微型消防站：3分钟到场处置初起火灾；

疏散秩序：班主任带队、教职工守口、保安引导、领导统筹。

PAGE  

